Приложение № 2

к договору  от  «_ _»_________20    г.

Перечень работ, услуг по содержанию  общего имущества многоквартирным дома №7

по ул.________________________ и сроки их исполнения

| № п/п | Наименование работ | Предельный срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения (в составе общего имущества) |  |  |
| 1.1 | Исправление незначительных неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающих их удовлетворительное функционирование -уплотнение стонов; -устранение засоров междуэтажных -ревизия запорной арматуры(вентили, задвижки). | В течение смены, не более 24 часов с момента получения заявки |  |
| 1.2 | Очистка чугунных труб и фасонных частей от нароста | По мере необходимости |  |
| 1.3. | Заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По мере необходимости |  |
| 1.4. | Прочистка внутренней канализации междуэтажной | По мере необходимости |  |
| 1.5. | Проверка исправности канализационных вытяжек | В соответствии с планом |  |
| 2. | Обслуживание системы электроснабжения(в составе общего имущества) |  |  |
| 2.1. | Освещение | Ежедневно |  |
| 2.2. | Устранение неисправностей электротехнических устройств: -смена перегоревших электролампочек; -смена и ремонт выключателей, автоматов,рубильников,устройств защитного отключения (УЗО) -мелкий ремонт электропроводки и др. в местах общего пользования | В течении смены, не более 24 часов с момента получения заявки |  |
| 3. | Обслуживание внутридомового газового оборудования | Ежемесячного | Выполняется специализированной организацией |
| 4. 4.1. 4.3 | Обслуживание вентиляционных каналов Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах Прочистка системы вентиляции | В течении смены В течении смены | Выполняется специализированной организацией |
| 5 | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |
| 5.1. | Очистка кровель от снега и наледи | По мере необходимости |  |
| 5.2. | Локализация (прекращение) протечек от неисправностей кровли | По мере необходимости |  |
| 5.3 | Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли | 2 суток |  |
| 6. | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, стеклоблоков в местах общего пользования: -зимнее время -в летнее время |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в весенне -летний период |  |  |
| 8. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | В соответствии планом графиком |  |
| 8.1. | Снятие пружин на входных дверях | В соответствии с планом-графиком |  |
| 9. | Работы выполняемые разрушенной теплоизоляции трубопроводов | В соответствии с планом |  |
| 9.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | В соответствии с планом |  |
| 9.2. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |  |  |
| 9.3. | Заделка продухов в цоколях зданий | В соответствии с планом |  |
| 9.4. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | По необходимости |  |
| 9.5. | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей, смена приборов (навесов, ручек.шпингалетов) | В соответствии с планом |  |
| 9.6 | Смена замков в техподвалах, чердачных помещениях | По мере необходимости |  |
| 10 | Вывоз крупногабаритного мусора | По необходимости |  |
| 10.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | По графику |  |
| 10.1.1 10.1.2. | Управленческие услуги | Ежедневно |  |
| 10.1.3 | Прочие услуги Услуги по начислению и сбору платежей Услуги по работе с должниками за жилищные услуги | Ежедневно Ежедневно |  |

Директор  ООО «УК Новая Малыкла»