Перечень услуг и работ

по  содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| №, п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общ. площади, руб./кв.м. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |
| 1.1. | Фундаменты |  |  |  |
| 1.1.1. | Техническое обследование состояния фундамента | 1 раз в 5 лет | По договору со спец организациями |  |
| 1.1.2 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвда фундамента |  | По отдельной смете |  |
| 1.1.3 | Восстановление работоспособности фундамента |  | На основании сметы |  |
| 1.2. | Подвалы |  |  |  |
| 1.2.1 | Контроль за температурно-влажностным режимом подвальных помещений, поддержание нормативных требований | 1 раз в месяц | 0,72 | 0,06 |
| 1.2.1. | Проверка состояния помещений подвалов, входы в подвалы, приямков. Принятие мер по недопущению захламления, загрязнения и загромаждения таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию |  | Вывоз мусора по необходимости |  |
| 1.3. | Стены |  |  |  |
| 1.3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1раз в 5 лет | Спец. организация по смете |  |
| 1.3.2 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.3.4. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | Спец организация | По отдельной смете |
| 1.4. | Перекрытия и покрытия |  |  |  |
| 1.4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 1.4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит, проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила, проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.4.4. | Ппроверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия), проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.5. | Балки (ригели) перекрытий и покрытия дома |  |  |  |
| 1.5.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин, проведение восстановительных работ | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 1.5.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий, проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.5.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий, проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.6. | Крыша |  |  |  |
| 1.6.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек, незамедлительное устранение | 1 раз в год | 0,72 | 0,06 |
| 1.6.2 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше, проведение восстановительных работ |  | 10,08 | 0,84 |
| 1.6.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока, проведение восстановительных работ | 1 раз в 5 лет | Спец организация | По смете |
| 1.6.4 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах, проведение восстановительных работ |  |  | 0 |
| 1.6.5 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 1 раз в год | 0,72 | 0,06 |
| 1.6.6. | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек |  | 0,72 | 0,06 |
| 1.6.7. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |  | 0,72 | 0,06 |
| 1.6.8. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  | 0,72 | 0,06 |
| 1.6.9. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  | 0,72 | 0,06 |
| 1.6.10. | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 0,72 | 0,06 |
| 1.7. | Лестницы |  |  |  |
| 1.7.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, проведение восстановительных работ | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 1.7.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связи в отдельных проступях дома с железобетонными лестницами, проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.7.3. | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлмческих конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам, проведение восстановительных работ |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.7.4. | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.8. | Фасады |  |  |  |
| 1.8.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности герметичности наружних водостоков, проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,96 | 0,08 |
| 1.8.2 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.), проведение восстановительных работ. | 4 раза в месяц | 0,84 | 0,07 |
| 1.8.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, проведение восстановительных работ. |  | 0,96 | 0,08 |
| 1.8.4. | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами, проведение восстановительных работ. |  | 1,68 | 0,08+0,06=0,14 |
| 1.8.5. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | 0,72 | 0,06 |
| 1.9. | Перегородки |  |  |  |
| 1.9.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов, проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,96 | 0.08 |
| 1.9.2 | Проверка звукоизоляции и огнезащиты, проведение восстановительных работ. |  |  | 0 |
| 1.10. | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 1.10.1. | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз вгод | 0,96 | 0,08 |
| 1.11. | Полы |  |  |  |
| 1.11.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов), при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 1,68 | 0,08+0,06=0,14 |
| 1.12. | Оконные и дверные заполнения |  |  |  |
| 1.12.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | 1,68 | 0,08+0,06=0,14 |
| 2. Работы, необходимые для надлежщего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 2.1. | Система вентиляции и дымоудаления |  |  |  |
| 2.1.1 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем, проведение восстановительных работ. |  | ДВК проверка | 0,40 руб./м2 |
| 2.1.2. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них, проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,72 | 0,06 |
| 2.1.3 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений, проведение восстановительных работ. |  | Отдельно по смете |  |
| 2.2. | Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 2.2.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 1,68 | 0,07 * 2=0,14 |
| 2.2.2 | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем | 1 раз в месяц | 1,68 | 0,07 * 2=0,14 |
| 2.2.3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 1,68 | 0,07 * 2=0,14 |
| 2.2.4. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  | 1,68 | 0,07 * 2=0,14 |
| 2.2.5. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  | 1,68 | 0,07 * 2=0,14 |
| 2.2.6. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |  | 1,68 | 0,07 * 2=0,14 |
| 2.2.7. | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики), входящих в состав общего имущества и дворовых туалетов |  | Отдельно по смете |  |
| 2.3. | Электро и телекоммуникационное оборудование |  |  |  |
| 2.3.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год |  | 0,40 руб./м2 |
| 2.3.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  | 0,84 | 0,07 |
| 2.3.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | 0,84 | 0,07 |
| 2.3.4. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | 0,84 | 0,07 |
| 2.5. | Внутридомовое газовое оборудование, входящее в состав общего имущества |  |  |  |
| 2.5.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, проведение восстановительных работ |  | 1,8 | 0,15 |
| 2.5.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | По необходимости | По смете спец. организаций |  |
| 3. | 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |
| 3.1. | Помещения, входящие в состав общего имущества |  |  |  |
| 3.1.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, лесничных площадок, маршей, пандусов |  | 2,4 | 0,1*2=0,2 |
| 3.1.2. | Влажная протирка подоконников, лестничных перил, шкафов для электросчетчиков, полотен дверей, дверных ручек, почтовых ящиков |  | 2,4 | 0,1*2=0,2 |
| 3.1.3. | Мытье окон |  | 2,4 | 0,1*2=0,2 |
| 3.1.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества, дезинфекция септиков, дворовых туалетов |  | Отдельно по смете |  |
| 3.2. | Содержание земельного участка в холодный период года |  |  |  |
| 3.2.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.2.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.2.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.2.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.2.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.2.6. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.3. | Содержание земельного участка в теплый период года |  |  |  |
| 3.3.1. | Подметание и уборка придомовой территории; |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.3.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.3.3. | Уборка и выкашивание газонов |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.3.4. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  | 2,04 | 0,17 |
| 3.4. | Вывоз бытовых отходов, в том числе откачка жидких бытовых отходов |  |  |  |
| 3.4.1. | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; |  |  | 2,9 |
| 3.4.2 | Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории |  |  | 42 3,8 2,2 |
| 3.4.3 | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; |  |  |  |
| 3.4.4. | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  | Спец организации |  |
| 3.5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | 0 |
| 3.6. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | АДС | 3 руб/м |