СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 года                                                                                     № 30/29

| Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях финансовой поддержки муниципального образования  «Новомалыклинский район» Ульяновской области в обеспечении комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Новомалыклинского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 2021-2031гг.

2. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 2021-2031гг.

3. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 2021-2031гг.

4. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 2021-2031гг.

5. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 2021-2031гг.

6. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Варивцева Е.П.

Глава муниципального образования

«Новомалыклинский район»                                                             Крымкин В.П.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»

от 23.07.2021 № 30/29

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСОКОКОЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2031гг. 2021 г. ПАСПОРТ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Наименование Программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг.(далее - Программа) Основание принятия решения о разработке программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Основные разработчики Программы Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Исполнители Программы Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Цели и задачи Программы Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы 2021-2031гг. Объемы и источники финансирования бюджета МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: Ремонт системы холодного водоснабжения – 8 км Организация управления и система контроля за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» (далее - Поселение) предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Ремонт систем коммунального фонда отвечает интересам жителей муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» и позволит: - сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. В связи с тем, что администрация муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств районного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. 2. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: -снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий: 2021-2031гг. 3. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в с 2021г. по 2031г. 4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Население и организации муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз ТКО. Централизованное водоотведение отсутствует. Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов Ресурс, услуга Организация – поставщик ресурса Система расчетов с населением Электроснабжение ПАО «Ульяновскэнерго» Прямые договора Холодное водоснабжение ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла», МАУ «Управление муниципальным хозяйством» Прямые договора Газоснабжение ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Прямые договора Сбор и утилизация ТКО ООО «ЭКОСИСТЕМА» Прямые договора Водоотведение Отсутствует Границы муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» расположены в пределах землепользования, которые относятся к населенным пунктам: Высокий колок, Абдреево, Елховый Куст, Новая Бесовка и Новая Куликовка, пос. Молот т пос.Александровка. На юго-востоке поселение граничит с Самарской областью (Елховский, Кошкинский районы) и с «Новомалыклинским сельским поселением». На северо-западной границе расположены зерносовхоз им. Крупской и «Среднеякушкинское сельское поселение» 4.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения Водоснабжение поселения осуществляется двумя водоснабжающими организациями: ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла» и МАУ «Управление муниципальным хозяйством». Основные характеристика систем водоснабжения муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» представлены в приложении №1. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах поселения, выявлено: В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет. Износ сетей составляет 70%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 10-20% от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Организационные мероприятия предусматривают: - определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Ульяновской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 4.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения На территории муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» централизованное водоотведение отсутствует. Стоки отводятся в водонепроницаемые выгребы и надворные уборные. Дождевая канализация так же в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места. 4.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки в муниципальном образовании «Высококолковское сельское поселение» служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 4.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Источником электроснабжения Поселения является электрические сети 10/0,4кв. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения. Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1- этажные, - общественные здания, - наружное освещение. Показатели системы электроснабжения Показатели Ед. изм. Кол-во Общая протяжённость сетей км ВЛ-0,4кВ – 44,82 км Общий объём реализации электроэнергии тыс. кВт/ч 1593,435 Доля потребителей с счетчиками: Население % 100 муниципальные предприятия % 100 прочие предприятия % 100 Охват населения электроэнергией % 100 4.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» Источником газоснабжения сетевым природным газом является газопровод высокого давления. По надземному газопроводу высокого давления 12 кг/см2 диаметром 150 мм газ снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Пункты редуцирования газа и газовые сети Наименование и количество газовых участков Уровень давления в газовых сетях Количество газорегуляторных пунктов, уровень давления Количество шкафных газорегуляторных пунктов, уровень давления С. Высокий Колок 180-300даПа ГРП №140, 300 даПа ШРП №144,300даПа С. Новая Куликовка 180-300даПа ШРП №144,300даПа ШРП №144,300даПа ШРП №144,300даПа С. Новая Бесовка 180-300даПа ГРП 146, 300даПа ШРП №145,300даПа С. Абдреево 180-300 даПа ГРП №137,300даПа ШРП № 136,300 даПа ШРП №158, 300 даПа С. Елховый Куст 180-300 даПа ГРПШ №138,300даПа ШРП №184, 300 даПа 4.6.Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов С 2019 года муниципальном образовании «Высококолковское сельское поселение» работает единый региональный оператор ООО «ЭКОСИСТЕМА». Предприятие вывозит мусор на полигон ТКО, расположенный в с. Лесная Хмелевка. Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с частными лицами и организациями. Снегосвалки на территории поселения нет. Вывоз снега не производится. В селе Абдреево обустроено 9 контейнерных площадок. В 2021 году запланировано обустройство 59 контейнерных площадок по поселению (Высокий Колок-15, Абдреево – 10, Новая Куликовка – 9, Новая Бесовка-10и Елховый Куст – 15). 5. План развития муниципального образований «Высококолковское сельское поселение», прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Информация о планах и прогнозах развития муниципального образования «Высококолковское сельское поселение» содержится в генеральном плане «муниципального образования «Высококолковское сельское поселение». 6. Механизм реализации Программы Администрация района в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется с привлечением средств бюджета МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». Объем финансирования Программы согласовывается на основании утвержденной муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 9. Оценка эффективности реализации Программы Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Приложение №1

Характеристика систем водоснабжения

муниципального образования «Высококолковское сельское поселение»

| № п\п | Населенный пункт | Протяженность км | Подача воды | Нуждается в замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Высокий Колок | 14 |  | 10 |
| 2 | Абдреево | 5 |  | 5 |
| 3. | Новая Куликовка | 4,5 |  | 4,5 |
| 4 | Новая Бесовка | 19 |  | 18,8 |
| 5 | Елховый Куст | 6,1 |  | 6,1 |
|  | итого | 48,6 |  | 44,4 |

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»

от 23.07.2021 №30/29

| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЛЫКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2031гг. 2021 г. ПАСПОРТ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Наименование Программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. (далее - Программа) Основание принятия решения о разработке программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Основные разработчики Программы Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Исполнители Программы Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Цели и задачи Программы Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы 2021-2031гг. Объемы и источники финансирования Бюджет МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - ремонт системы холодного водоснабжения – 22,2 км; - строительство очистных сооружений в с.Новая Малыкла и реконструкция сетей 7,5 км мощностью 417 куб.м. в сутки Организация управления и система контроля за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа муниципального образования «Новомалыклинского сельское поселение» (далее - Поселение) предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Ремонт систем коммунального фонда отвечает интересам жителей муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение и позволит: - сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. В связи с тем, что администрация муниципального образования «новомалыклинское сельское поселение» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств районного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. 2. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: -снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий: 2021-2031гг. 3. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в с 2021г. по 2031г. 4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Население и организации муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО. Централизованное водоотведение отсутствует. Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов Ресурс, услуга Организация – поставщик ресурса Система расчетов с населением Электроснабжение ПАО «Ульяновскэнерго» Прямые договора Теплоснабжение ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла» Прямые договора Холодное водоснабжение ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла» МАУ «Управление муниципальным хозяйством» Прямые договора Газоснабжение ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Прямые договора Сбор и утилизация ТКО ООО «ЭКОСИСТЕМА» Прямые договора Водоотведение Отсутствует Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» расположено в центральной части муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. На севере Поселение граничит с муниципальным образованием «Среднесантимирское сельское поселение», на юге - с муниципальными образованиями «Высококолковское сельское поселение» и «Среднеякушкинское сельское поселение», на востоке - с муниципалным образованием «Мелекесский район» Ульяновской области, на западе - с землями Кошкинского района Самарской области. Площадь земель в административных границах Поселения составляет 14088 га. Административным центром Поселения является село Новая Малыкла, которое находится в 125 км от областного центра г. Ульяновск и в 20 км от крупного промышленного центра Ульяновской области – г. Димитровград на железнодорожной магистрали «Москва – Уфа». В настоящее время в состав Поселения входят 11 населенных пунктов. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Поселения являются артезианские воды. 4.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения Водоснабжение Поселения осуществляется двумя водоснабжающими организациями: ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла» и МАУ «Управление муниципальным хозяйством». Осноные характеристики систем водоснабжения муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» представлены в приложении №1. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Поселения, выявлено: - в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет. Износ сетей составляет 70%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 10-20% от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Организационные мероприятия предусматривают: - определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Ульяновской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 4.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения На территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» централизованное водоотведение отсутствует. Стоки отводятся в водонепроницаемые выгребы и надворные уборные. Дождевая канализация так же в сельском Поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места. 4.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения На территории МО «Новомалыклинское сельское поселение» расположены 13 автономных котельных, обслуживаемых ООО «Коммунальное хозяйство с. Новая Малыкла» и МБУ «Центр обеспечения муниципальной системы образования". На нужды системы отопления теплоноситель отпускается потребителю по температурному графику 95 -70 С. На всех участках трубопроводов на выходе и входе перед котлами установлены механические манометры и термометры, показывающие температуру и давление на каждом из этих участков на контурах отопления. Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котла, регулировку тепловой мощности и автоматическое прекращение подачи топлива в котел при достижении аварийных значений. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки, а так же квартир в многоквартирных домах в муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение» служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. Характеристика котельных организаций предоставлена в приложение №2. 4.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Источником электроснабжения Поселения является электрические сети 10/0,4кв. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения. Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1-2х этажные, - общественные здания, - коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, - наружное освещение. Показатели системы электроснабжения Показатели Ед. изм. Кол-во Общая протяжённость сетей | км ВЛ-0,4кВ – 44,82 км Общий объём реализации электроэнергии тыс. кВт/ч 1593,435 Доля потребителей с счетчиками: Население % 100 муниципальные предприятия % 100 прочие предприятия % 100 Охват населения электроэнергией % 100 4.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Источником газоснабжения сетевым природным газом является газопровод высокого давления. По надземному газопроводу высокого давления 12 кг/см2 диаметром 150 мм газ снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Общая протяженность сетей газоснабжения 55,4 км. Трубы стальные. Пункты редуцирования газа и газовые сети Наименование и количество газовых участков Уровень давления в газовых сетях Количество газорегуляторных пунктов, уровень давления Количество шкафных газорегуляторных пунктов, уровень давления с. Новая Малыкла 180-300 даПа ГРП №95, 300 даПа ШРП №84,300 даПа ШРП №87,300 даПа ШРП №88,300 даПа ШРП №89,300 даПа ШРП №90,300 даПа ШРП №91,300 даПа ШРП №92,300 даПа ШРП №93,300 даПа ШРП №94,300 даПа ШРП №191,300 даПа ШРП №192,300 даПа ШРП №2054,300 даПа ШРП №211,300 даПа ГРУ с. Старая Куликовка 180-300 даПа ГРП №85, 300 даПа с. Александровка 180-300 даПа ГРП №96, 300 даПа ШРП №971,300 даПа с. Станция Якушка 180-300 даПа ГРП №150, 300 даПа | ШРП №151,300 даПа ШРП №161,0,01 даПа с. Эчкаюн 180-300 даПа ГРП №148, 300 даПа п. Гимрановка ШРП №161,0,01 даПа п. Баткак ШРП №147,0,01 даПа 4.6.Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов С 2019 года в муниципальном образовании «Новомалыклинское сельское поселение» работает единый региональный оператор ООО «ЭКОСИСТЕМА». Предприятие вывозит мусор на полигон ТКО, расположенный в с. Лесная Хмелевка. Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с частными лицами и организациями. Снегосвалки на территории поселения нет. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию. На расчетный срок необходимо приобрести контейнеры для сбора ТКО и оборудовать площадки под них. Для уборки Поселения работают три мусоровоза с задним гидроковшом для сбора пакетированного мусора и одна машина со специальным оборудованием для обслуживания контейнерных площадок. 5. План развития муниципального образований «Новомалыклинское сельское поселение», прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Информация о планах и прогнозах развития муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» содержится в генеральном плане муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение». 6. Механизм реализации Программы Администрация района в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется с привлечением средств бюджета МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». Объем финансирования Программы согласовывается на основание утвержденной муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 9. Оценка эффективности реализации Программы Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

Характеристика систем водоснабжения

муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение»

| № п\п | Населенный пункт | Протяженность км | Подача воды | Нуждается в замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новая Малыкла | 17,5 | 110 м3/ч | 10,2 |
| 2 | Старая Куликовка | 6 | 80 м3/ч | 6 |
| 3. | Александровка | 11,5 | 80 м3/ч | 4 |
| 4 | Станция Якушка | 3,2 | 80 м3/ч | 2 |
|  | итого | 38,2 |  | 22,2 |

Приложение 2

Характеристики котельных на териитории МО «Новомалыклинское сельское поселение»

| Наименование теплоисточника | Место расположения (нас. пункт, улица, № здания) | Протяжённость тепловых сетей, м | Кол-во котлов | Мощность котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная Гкал/час | номинальная Гкал/час |
| Котельная ГУЗ "Новомалыклинская ЦБ" | с. Новая Малыкла, Почтовая 75 | 0,6 | 2 | 1,7 | 1,7 |
| Новомалыклинская СОШ | с. Новая Малыкла, Октябрьская 37 | 0,6 | 3 | 0,344 | 0,344 |
| Д/с Солнышка | с. Новая Малыкла, Октябрьская37 | 0,3 | 2 | 0,344 | 0,344 |
| Административное здание | с. Новая Малыкла, Советская 24 | 0,02 | 3 | 0,258 | 0,258 |
| ЦКиД Радуга | с. Новая Малыкла, Кооперативная 51 | 0,01 | 3 | 0,258 | 0,258 |
| д/с Сказка | с. Новая Малыкла, Кооперативная 18 | 0,1 | 2 | 0,172 | 0,172 |
| Администрация района | с. Новая Малыкла, Кооперативная 32 | 0,01 | 3 | 0,241 | 0,241 |
| ФОК ФАКЕЛ | с. Новая Малыкла, Коммунальная 2А | 0,01 | 2 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная МОУ Новомалыклинская НОШ | с.Новая Малыкла ул. Кооперативная д.71а | 0,035 | 2 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная МУ Управление образования | с. Новая Малыкла ул.Зеленая д.18 | 0 | 2 | 0,192 | 0,192 |
| Котельная МОУ Абдреевская НОШ | с. Абдреево ул. 50 лет Победы д.63 | 0,028 | 2 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная Структурного подразделения МОУ Новомалыклинская СОШ,Станционноякушкинская ООШ | с.Станция Якушка ул.Школьная д.12 | 0,02 | 2 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная МДОУ Станционноякушкинский детский сад «Солнышко» | с.Станция Якушка ул.Кооперативная д.12 а | 0,5 | 2 | 0,34 | 0,34 |

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»

от 23.07.2021 № 30/29

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2031гг. 2021 г. ПАСПОРТ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Наименование Программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2022-2031гг. (далее - Программа) Основание принятия решения о разработке программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Основные разработчики Программы Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Исполнители Программы Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Цели и задачи Программы Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы 2021-2031гг. Объемы и источники финансирования бюджет МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - ремонт системы холодного водоснабжения – 44 км; - строительство системы холодного водоснабжения -1,5 км; - бурение водозаборных скважин -3 ед. Организация управления и система контроля за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Ремонт систем коммунального фонда отвечает интересам жителей муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» (далее – поселение) и позволит: - сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. В связи с тем, что администрация муниципального образования «Новочеремашанское сельское поселение» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств районного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. 2. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий: 2021-2031гг. 3. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в с 2021г. по 2031г. 4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Население и организации муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО. Централизованное водоотведение отсутствует. Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов Ресурс, услуга Организация – поставщик ресурса Система расчетов с населением Электроснабжение ПАО «Ульяновскэнерго» Прямые договора Теплоснабжение ООО «Коммунальщик» Прямые договора Холодное водоснабжение ООО «Коммунальщик» Прямые договора Газоснабжение ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Прямые договора Сбор и утилизация ТКО ООО «ЭКОСИСТЕМА» Прямые договора Водоотведение Отсутствует Площадь земель в административных границах поселения составляет 25090 га. Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение», входящее в состав муниципального образования «Новомалыклинский район», образованного на основании Закона Ульяновской области « О муниципальных образованиях Ульяновской области» от 24.06.2004, включает в свой состав административный центр село Новочеремшанск, село Старая Тюгальбуга, село Вороний Куст. На территории МО «Новочеремшанское сельское поселение» находится два нежилых населенных пункта – деревня Верхняя Тюгальбуга и село Красное Озеро. Территория МО «Новочеремшанское сельское поселение» находится в северной и северо-восточной части МО « Новомалыклинский район». Граница МО «Новочеремшанское сельское поселение» проходит по административной границе с землями Мелекесского района, Самарской области, республикой Татарстан. На юге граница МО «Новочеремшанское сельское поселение» проходит по смежеству с МО «Среднесантимирское сельское поселение». Административный центр поселения - село Новочеремшанск, находится в 24 км от районного центра с. Новая Малыкла. Общая численность жителей МО «Новочеремшанское сельское поселение» – 3216 человек. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения поселения являются артезианские воды. 4.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения Водоснабжение поселения осуществляется водоснабжающей организацией: ООО «Коммунальщик». Основные характеристики систем водоснабжения муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» предоставлены в приложении №1. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах поселения, выявлено: В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет. Износ сетей составляет 80%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20-30% от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Организационные мероприятия предусматривают: - определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Ульяновской области, и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. Требуется: - строительство сетей ХВС по ул.Мичурина, ул.Пушкина в с.Новочеремшанск -1,5 км; - бурение водозаборных скважин 3 ед.: в с. Новочеремшанск – 2 ед., в с.Старая Тюгальбуга – 1 ед. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 4.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения На территории муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» централизованное водоотведение отсутствует. Стоки отводятся в водонепроницаемые выгребы и надворные уборные. Дождевая канализация так же в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места. 4.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения На территории МО «Новочеремшанское сельское поселение» расположены 6 автономных котельных, обслуживаемых ООО «Коммунальщик». На нужды системы отопления теплоноситель отпускается потребителю по температурному графику 95 -70 С. На всех участках трубопроводов на выходе и входе перед котлами установлены механические манометры и термометры, показывающие температуру и давление на каждом из этих участков на контурах отопления. Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котла, регулировку тепловой мощности и автоматическое прекращение подачи топлива в котел при достижении аварийных значений. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки, а так же квартир в многоквартирных домах в муниципальном образовании «Новочеремшанское сельское поселение» служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. Характеристика котельных организаций предоставлена в приложении №2. 4.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Источником электроснабжения Поселения является электрические сети 10/0,4кв. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения. Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1-2-3х этажные, - общественные здания, - коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, - наружное освещение. Показатели системы электроснабжения Показатели Ед. изм. Кол-во Общая протяжённость сетей км ВЛ-0,4кВ – 24,50 км Общий объём реализации электроэнергии тыс. кВт/ч 756,230 Доля потребителей с счетчиками: Население % 100 муниципальные предприятия % 100 прочие предприятия % 100 Охват населения электроэнергией % 100 4.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» Источником газоснабжения сетевым природным газом является газопровод высокого давления. По надземному газопроводу высокого давления 12 кг/см2 диаметром 150 мм газ снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Общая протяженность сетей газоснабжения 15,21 км. Трубы стальные. Пункты редуцирования газа и газовые сети Наименование и количество газовых участков Уровень давления в газовых сетях Количество газорегуляторных пунктов, уровень давления Количество шкафных газорегуляторных пунктов, уровень давления с. Новочеремшанск 180-300 даПа ГРПШ №110, 300 даПа ШРП №111,300 даПа ШРП №112,300 даПа ШРП №113,300 даПа ШРП №114,300 даПа ШРП №115,300 даПа ШРП №116,300 даПа ШРП №117,300 даПа ШРП №118,300 даПа ШРП №160,300 даПа ШРП №178,300 даПа ШРП №180,300 даПа с. Старая Тюгальбуга 180-300 даПа ГРП №110, 300 даПа ШРП №108,300 даПа ШРП № 109,300 даПа С. Вороний Куст 180-300 даПа ГРП №106, 300 даПа ШРП №107,300 даПа 4.6.Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов С 2019 года муниципальном образовании «Новочеремшанское сельское поселение» работает единый региональный оператор ООО «ЭКОСИСТЕМА». Предприятие вывозит мусор на полигон ТКО, расположенный в с. Лесная Хмелевка. Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с частными лицами и организациями. Снегосвалки на территории поселения нет. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию. На расчетный срок необходимо приобрести контейнеры для сбора ТКО и оборудовать площадки под них. Для уборки Поселения работают три мусоровоза с задним гидроковшом для сбора пакетированного мусора и одна машина со специальным оборудованием для обслуживания контейнерных площадок. 5. План развития муниципального образований «Новочеремшанское сельское поселение», прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Информация о планах и прогнозах развития муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение» содержится в генеральном плане «муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение». 6. Механизм реализации Программы Администрация района в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется с привлечением средств бюджета МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». Объем финансирования Программы согласовывается на основании утвержденной муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 9. Оценка эффективности реализации Программы Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Приложение №1

Характеристика систем водоснабжения

муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение»

| № п\п | Населенный пункт | Протяженность, км | Подача воды, м3/час | Нуждается в замене, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новочеремшанск | 32,0 | 50,4 | 25,0 |
| 2 | С. Старая Тюгальбуга | 18,4 | 7,8 | 14,0 |
| 3. | С. Вороний Куст | 7,0 | 2,3 | 5,0 |
|  | Итого: | 57,4 |  | 44,0 |

Приложение 2

Характеристики котельных на териитории МО «Новочеремшанское сельское поселение»

| Наименование теплоисточника | Место расположения (нас. пункт, улица, № здания) | Протяжённость тепловых сетей, км | Кол-во котлов | Мощность котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная Гкал/час | номинальная Гкал/час |
| Котельная № 1 | С. Новочеремшанск, ул. Зеленая,3А | 0,34 | 6 | 0,45 | 1,344 |
| Котельная № 2 | С. Новочеремшанск, ул. Зеленая,7Б | 0,285 | 6 | 0,45 | 0,344 |
| Котельная № 3 | С. Новочеремшанск, ул. Садовая,1А | 0,210 | 6 | 0,22 | 0,258 |
| Котельная № 4 | С. Новочеремшанск, ул. Рабочая,27А | 0,425 | 6 | 0,22 | 0,258 |
| Котельная № 5 | С. Новочеремшанск, ул. Зеленая,2А | 0,188 | 6 | 0,45 | 0,344 |
| Котельная № 6 | С. Новочеремшанск, ул. Школьная,11А | 0,080 | 6 | 0,22 | 0,172 |

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»

от 23.07.2021 № 30/29

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕСАНТИМИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2031гг. 2021 г. ПАСПОРТ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Наименование Программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. (далее - Программа) Основание принятия решения о разработке программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Основные разработчики Программы Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Исполнители Программы Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» (далее - Администрация района) Цели и задачи Программы Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы 2021-2031гг. Объемы и источники финансирования бюджета МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: Ремонт системы холодного водоснабжения – 15,6 км Организация управления и система контроля за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» (далее Поселение) предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Ремонт систем коммунального фонда отвечает интересам жителей муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» (далее – поселение) и позволит: - сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. В связи с тем, что администрация муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств районного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. 2. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: -снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий: 2021-2031гг. 3. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в с 2021г. по 2031г. 4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Население и организации муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз ТКО. Централизованное теплоснабжение и водоотведение отсутствуют. Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов Ресурс, услуга Организация – поставщик ресурса Система расчетов с населением Электроснабжение ПАО «Ульяновскэнерго» Прямые договора Теплоснабжение отсутствует Холодное водоснабжение МАУ «Управление муниципальным хозяйством» Прямые договора Газоснабжение ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Прямые договора Сбор и утилизация ТКО ООО «ЭКОСИСТЕМА» Прямые договора Водоотведение Отсутствует Муниципальное образование «Среднесантимирское сельское поселение» расположено в северо-восточной части муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области. На севере поселение граничит с Государственным лесным фондом, на юге и западе с муниципальным образованием «Новомалыклинское сельское поселение» и на востоке  с муниципалным образованием «Новочеремшанское сельское поселение» Ульяновской области. Площадь земель в административных границах поселения составляет 11925 га. Административным центром поселения является село Средний Сантимир, которое находится в 140 км от областного центра г. Ульяновск в 15 км от районного центра Новая Малыкла и в 35 км от крупного промышленного центра Ульяновской области – г. Димитровград. В настоящее время в состав поселения входят 4 населенных пункта. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения поселения являются артезианские воды. 4.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения Водоснабжение поселения осуществляется водоснабжающей организацией МАУ «Управление муниципальным хозяйством». Основные характеристики систем водоснабжения муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» представлены в приложении №1. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах поселения, выявлено: В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет. Износ сетей составляет 90%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 10-20% от объема воды, поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Организационные мероприятия предусматривают: -определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Ульяновской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 4.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения На территории муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» централизованное водоотведение отсутствует. Стоки отводятся в водонепроницаемые выгребы и надворные уборные. Дождевая канализация так же в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места. 4.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения На территории МО «Среднесантимирское сельское поселение» расположены 3 автономных котельных, обслуживаемых МБУ «Центр обеспечения муниципальной системы образования". На нужды системы отопления теплоноситель отпускается потребителю по температурному графику 95 -70 С. На всех участках трубопроводов на выходе и входе перед котлами установлены механические манометры и термометры, показывающие температуру и давление на каждом из этих участков на контурах отопления. Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котла, регулировку тепловой мощности и автоматическое прекращение подачи топлива в котел при достижении аварийных значений. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки, а так же квартир в многоквартирных домах в муниципальном образовании «Среднесантимирское сельское поселение» служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. Характеристика котельных организаций предоставлена в приложение №2. 4.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Источником электроснабжения Поселения является электрические сети 10/0,4кв. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения. Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1-2х этажные, - общественные здания, - коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, - наружное освещение. Показатели системы электроснабжения Показатели Ед. изм. Кол-во Общая протяжённость сетей км ВЛ-0,4кВ – 70200 км Общий объём реализации электроэнергии тыс. кВт/ч 2424 Доля потребителей с счетчиками: Население % 100 муниципальные предприятия % 100 прочие предприятия % 100 Охват населения электроэнергией % 100 4.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» Источником газоснабжения сетевым природным газом является газопровод высокого давления. По надземному газопроводу высокого давления 12 кг/см2 диаметром 150 мм газ снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Общая протяженность сетей газоснабжения 48 км. Трубы стальные. Пункты редуцирования газа и газовые сети Наименование и количество газовых участков Уровень давления в газовых сетях Количество газорегуляторных пунктов, уровень давления Количество шкафных газорегуляторных пунктов, уровень давления с. Средний Сантимир 180-300 даПа ГРП №101, 300 даПа ШРП №102,300 даПа ШРП №103,300 даПа ШРП №104,300 даПа ШРП №105,300 даПа С.Старая Бесовка 180-300даПа ГРП №98, 300 даПа ШРП №99, 300 даПа С.Старый Сантимир 180-300даПа ШРП №100, 300 даПа 4.6.Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов С 2019 года муниципальном образовании «Среднесантимирское сельское поселение» работает единый региональный оператор ООО «ЭКОСИСТЕМА». Предприятие вывозит мусор на полигон ТКО, расположенный в с. Лесная Хмелевка. Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с частными лицами и организациями. Снегосвалки на территории поселения нет. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию. На расчетный срок необходимо приобрести контейнеры для сбора ТКО и оборудовать площадки под них. Для уборки Поселения работают один мусоровоз с задним гидроковшом для сбора пакетированного мусора и одна машина со специальным оборудованием для обслуживания контейнерных площадок. 5. План развития муниципального образований «Среднесантимирское сельское поселение», прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Информация о планах и прогнозах развития муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение» содержится в генеральном плане муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение». 6. Механизм реализации Программы Администрация района в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется с привлечением средств бюджета МО «Новомалыклинский район» с муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». Объем финансирования Программы согласовывается на основании утвержденной муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Новомалыклинский район». 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 9. Оценка эффективности реализации Программы Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Приложение №1

Характеристика систем водоснабжения

муниципального образования «Среднесантимирское сельское поселение»

км

| № п\п | Населенный пункт | Протя - женность км | Подача воды | Нуж - дается в замене |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Средний Сантимир | 13 | 10 м3/ч | 10,2 |
| 2 | Старая Бесовка | 15 | 10 м3/ч | 3.9 |
| 3. | С.Старый Сантимир | 8 | 10 м3/ч | 1,5 |
| 4 | П.Ивановка | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 36 |  | 15,6 |

Приложение 2

Характеристики котельных на териитории МО «Среднесантимирское сельское поселение»

| Наименование теплоисточника | Место расположения (нас. пункт, улица, № здания) | Протяжённость тепловых сетей, м | Кол-во котлов | Мощность котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная Гкал/час | номинальная Гкал/час |
| Котельная МОУ Среднесантимирская СОШ | с. Средний Сантимир, ул.Школьная | 0,05 | 2 | 0.34 | 0,34 |
| Среднесантимирский сельский клуб | с. Средний Сантимир, ул.Почтовая | 0 | 1 | 0,344 | 0,344 |
| Административное здание | с. Средний Сантимир, ул.Кооперативная, 2 | 0 | 1 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная МОУ Старобесовская ООШ | С.Старая Бесовка, ул.Колхозная,45 | 0,05 | 2 | 0,34 | 0,34 |
| Административное здание | с. Старая Бесовка, ул.Колхозная, 38 | 0 | 1 | 0,241 | 0,241 |
| Котельная социально-культурного центра | С.Старый Сантимир, ул.Центральная, 36 | 0,05 | 2 | 0.34 | 0,34 |

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»

от 23.07.2021 № 30/29

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЕЯКУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2021-2031гг. 2021 г. ПАСПОРТ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Наименование Программы Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. (далее - Программа) Основание принятия решения о разработке программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Заказчик Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Основные разработчики Программы Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Исполнители Программы Администрация муниципального образования МО «Новомалыклинский район» Цели и задачи Программы Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области на 2021-2031гг. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы 2021-2031гг. Объемы и источники финансирования бюджета МО «Среднеякушкинское сельское поселение» с муниципальной программы «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» на 2020-2024 годы» Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: Ремонт системы холодного водоснабжения – 31,08 км Организация управления и система контроля за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» (далее Поселение) предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Ремонт систем коммунального фонда отвечает интересам жителей муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» (далее – поселение) и позволит: - сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. В связи с тем, что администрация муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств районного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников. 2. Цели и задачи Программы Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: -снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий: 2021-2031гг. 3. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в с 2021г. по 2031г. 4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Население и организации муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО. Централизованное водоотведение отсутствует. Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов Ресурс, услуга Организация – поставщик ресурса Система расчетов с населением Электроснабжение ПАО «Ульяновскэнерго» Прямые договора Теплоснабжение отсутствует Холодное водоснабжение МАУ «Управление муниципальным хозяйством» СХПК «Восток» Прямые договора Газоснабжение ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Прямые договора Сбор и утилизация ТКО ООО «ЭКОСИСТЕМА» Прямые договора Водоотведение Отсутствует Муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское поселение» входит в состав муниципального образования «Новомалыклинский район». Территория Среднеякушкинское сельского поселения находится в юго-западной части Новомалыклинского района. Граница муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» проходит по административной границе с землями Мелекесского района, поворачивает на юг по лесной полосе – 6 км, поворачивает на восток, проходит по лесной полосе – 5,8 км, поворачивает на юг по лесной полосе до пересечения с дорогой «Новая Малыкла – Новочеремшанск» поворачивает на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги «Новая Малыкла – Новая Куликовка» - 5км. На востоке граница МО «Среднеякушкинское сельское поселение» проходит по смежеству с МО «Высококолковским сельским поселением». На юге граница МО «Среднеякушкинское сельское поселение» проходит по административной границе с Мелекесским районом. Административный центр поселения - село Средняя Якушка, находится в 6 км от р.ц. с. Новая Малыкла. В настоящее время в состав поселения входят 5 населенных пунктов. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения поселения являются артезианские воды. 4.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения Водоснабжение поселения осуществляется водоснабжающей организацией МАУ «Управление муниципальным хозяйством» и СХПК «Восток». Основные характеристики систем водоснабжения муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» представлены в приложении №1. Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах поселения, выявлено: В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет. Износ сетей составляет 80%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 10-20% от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Организационные мероприятия предусматривают: -определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Ульяновской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям. 4.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения На территории муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» централизованное водоотведение отсутствует. Стоки отводятся в водонепроницаемые выгребы и надворные уборные. Дождевая канализация так же в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места. 4.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения На территории муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» теплоснабжение отсутствует. 4.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Источником электроснабжения Поселения являются электрические сети 10/0,4кв. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Электроснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения. Потребителями электроэнергии являются: - жилые здания 1-2х этажные, - общественные здания, - коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, - наружное освещение. Показатели системы электроснабжения Показатели Ед. изм. Кол-во Общая протяжённость сетей км ВЛ-0,4кВ – 44,82 км Общий объём реализации электроэнергии тыс. кВт/ч 1593,435 Доля потребителей с счетчиками: Население % 100 муниципальные предприятия % 100 прочие предприятия % 100 Охват населения электроэнергией % 100 4.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» Источником газоснабжения сетевым природным газом является газопровод высокого давления. По надземному газопроводу высокого давления 12 кг/см2 диаметром 150 мм газ снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Общая протяженность сетей газоснабжения 55,4 км. Трубы стальные. Пункты редуцирования газа и газовые сети Наименование и количество газовых участков Уровень давления в газовых сетях Количество газорегуляторных пунктов, уровень давления Количество шкафных газорегуляторных пунктов, уровень давления с. Средняя Якушка 180-300 даПа ГРП № 76, 300 даПа ШРП №77,300 даПа ГРП № 81, 300 даПа ШРП №78,300 даПа с. Верхняя Якушка 180-300 даПа ГРП №80, 300 даПа ШРП №164,300 даПа с. Нижняя Якушка 180-300 даПа ГРП №82, 300 даПа с. Старая Малыкла 180-300 даПа ШРП №83,300 даПа Р. Обамза - - - 4.6.Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов С 2019 года муниципальном образовании «Среднеякушкинское сельское поселение» работает единый региональный оператор ООО «ЭКОСИСТЕМА». Предприятие вывозит мусор на полигон ТКО, расположенный в с. Лесная Хмелевка. Для уборки снега на дорогах в зимнее время года администрация поселения заключает договора с частными лицами и организациями. Снегосвалки на территории поселения нет. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию. На расчетный срок необходимо приобрести контейнеры для сбора ТКО и оборудовать площадки под них. Для уборки Поселения работают три мусоровоза с задним гидроковшом для сбора пакетированного мусора и одна машина со специальным оборудованием для обслуживания контейнерных площадок. 5. План развития муниципального образований «Среднеякушкинское сельское поселение», прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Информация о планах и прогнозах развития муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» содержится в генеральном плане муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение». 6. Механизм реализации Программы Администрация района в рамках настоящей Программы: - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы; - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 7. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий Программы осуществляется с привлечением средств бюджета муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» с муниципальной программы «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» на 2020-2024 годы» и средств областного бюджета. Объем финансирования Программы согласовывается на основании утвержденной муниципальной программы «Развитие благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение» на 2020-2024 годы» . 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы. 9. Оценка эффективности реализации Программы Успешная реализация Программы позволит: - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Приложение №1

Характеристика систем водоснабжения

муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение»

| № п\п | Населенный пункт | Протяженность, км | Подача воды | Нуждается в замене,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Средняя Якушка | 12,0 | 10 м3/ч | 7,2 |
| 2 | Верхняя Якушка | 14,6 | 10 м3/ч | 8,76 |
| 3. | Нижняя Якушка | 15,0 | 10 м3/ч | 9,0 |
| 4 | Старая Малыкла | 10,2 | 10 м3/ч | 6,12 |
|  | итого | 51,8 |  | 31,08 |