Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома

| № п/п | Адрес МКД | План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД | Сведения о выполнении и о причинах отклонения | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общедомового имущества в МКД | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании. | Сведения о соответствии качества оказанных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Зеленая д.2 | Замена вводного провода (СИП) Косметический ремонт в подъезде | Выполнено в феврале Выполнено в сентябре | не имеются | не имеются | не имеются |
| 2 | ул.Зеленая д.11 | Кап.ремонт лестничного марша (1шт) Косметический ремонт в подъездах (3 шт.) | Выполнено в июне Выполнено в сентябре | не имеются | не имеются | не имеются |
| 3 | ул.Кооперативная д.19 | Замена вводного провода (СИП) Замена канализационной трубы (13 м). Установка рубильников (1 шт). | Установлено в феврале Установлено в мае | не имеются | не имеются | не имеются |
| 4 | ул.Кооперативная д.20 | Сан.обработка от насекомых (100 м). | Выполнено в мае | не имеются | не имеются | не имеются |
| 5 | ул.Кооперативная д.21 | Ремонт перегородки в подъезде |  | не имеются | не имеются | не имеются |
| 6 | ул.Кооперативная д.22 | - | - | не имеются | не имеются | не имеются |
| 7 | ул.Кооперативная д.24 | Кап.ремонт козырька над подъездом (1 шт). Ремонт козырьков на ДВК Ремонт отмостки (2 м.) | Выполнено в июне Выполнено в апреле Выполнено в августе | не имеются | не имеются | не имеются |
| 8 | ул.Кооперативная д.29 | Ремонт канализационной трубы(3 м). Ремонт козырьков на ДВК (1 шт). Установка рубильников (1 шт). | Выполнено в июне Выполнено в июне Установлено в мае | не имеются | не имеются | не имеются |
| 9 | ул.Кооперативная д.35 | - | - | не имеются | не имеются | не имеются |
| 10 | ул.Кооперативная д.37 | Установка светильников перед подъездом 3 шт. | Установлено в мае | не имеются | не имеются | не имеются |
| 11 | ул.Кооперативная д.39 | Замена вводного провода (СИП ) Ремонт лестницы в подвале 1 (шт). Ремонт козырьков на ДВК (1 шт). | Установлено в феврале Выполнено в июне | не имеются | не имеются | не имеются |
| 12 | ул.Кооперативная д.41 | Установка рубильников (1 шт). | Установлено в мае | не имеются | не имеются | не имеются |
| 13 | ул.Кооперативная д.43 | Установлены металлические входные двери (2 шт.) | Установлено в октябре | не имеются | не имеются | не имеются |
| 14 | ул.Кооперативная д.45 | Ремонт козырьков на ДВК (1шт.) | Выполнено в июне | не имеются | не имеются | не имеются |
| 15 | ул.Кооперативная д.49 | Кап.ремонт оголовок ДВК (2 шт.) | Выполнено в сентябре | не имеются | не имеются | не имеются |
| 16 | ул.Кооперативная д.55 | Замена вводного провода СИП Смена козырьков над подъездами (3 шт.) | Установлено в феврале Выполнено в мае | не имеются | не имеются | не имеются |
| 17 | ул.Почтовая д.19 | - | - | не имеются | не имеются | не имеются |
| 18 | ул.Почтовая д.23 | - | - | не имеются | не имеются | не имеются |
| 19 | ул.Почтовая д.55 | Косметический ремон в подъездах |  | не имеются | не имеются | не имеются |
| 20 | ул.Строителей д.7 | - | - | не имеются | не имеются | не имеются |

Директор:                             Кирюхин М.Е.